Управление образования администрации Рыбинского района

П Р И К А З

от 03 декабря 2008 года                                                                    №  688

г. Заозерный

«Об обеспечении безопасности

объектов при проведении массовых

праздничных  новогодних и

рождественских мероприятий».

В целях обеспечения безопасности образовательных учреждений при проведении массовых праздничных  новогодних и рождественских мероприятий, на основании писем ОГПН по Рыбинскому району от 21.11.08г. № 2-46-7-772, от 27.11.08г. № 2-46-7-800.

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Руководителям образовательных учреждений при организации и проведении праздничных  новогодних и рождественских праздников с массовым пребыванием детей руководствоваться следующими нормативами:

- допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями;

- елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;

- иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;

- при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.д.) она должна быть немедленно обесточена;

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;

- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;

- украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

- одевать в костюмы из легкогорючих материалов;

- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывоопасные работы;

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.д.;

- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;

- допускать заполнение помещений людьми сверх нормы;

- Организовать дежурство на сцене и в зальных помещениях

ответственных лиц.

- Провести дополнительные уроки ОБЖ по теме «Меры пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий».

- В срок до 15.12.08г. предоставить в Управление образования (кабинет 55) следующею информацию:

- дата проведения мероприятия;

- время проведения мероприятия;

- количество детей (по потокам).

- Руководители образовательных учреждений несут персональную ответственность за обеспечение безопасности учреждения и здоровья и жизни детей при проведении массовых праздничных мероприятий.

- Контроль за исполнением приказа возложить на Кропоткина С.И., главного специалиста нормативно-правового отдела управления образования.

Руководитель управления образования                             Т.Н. Ксензова